## Зведена специфікація
Артикул | Номенклатура | Бренд | Шафа, кВАр | Посилання
C40002550000000 | MA/C/CE Конденсатор 2.5 KVAR 400V 50HZ 60x200 | RTR | 30, 50 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kondensatori-94/c40002550000000-ma-c-ce-kondensator-2-5-kvar-400v-50hz-60x200-1401360822
C40005050000000 | MA/C/CE Конденсатор 5 KVAR 400V 50HZ 60x200 | RTR | 30, 50, 100 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kondensatori-94/c40005050000000-ma-c-ce-kondensator-5-kvar-400v-50hz-60x200-3059179774
D4001005TER0000 | DW Конденсатор 10 KVAR 400V 50HZ 85x215 | RTR | 30, 50, 100, 250 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kondensatori-94/d4001005ter0000-dw-kondensator-10-kvar-400v-50hz-85x215-665828777
VSK 5 | Контактор для комутації конденсаторів до 5 кВАр VSK 5 10 230V 50/60Hz | Vector VS | 30, 50 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kontaktori-dlja-kondensatoriv-95/kontaktor-dlja-komutatsiji-kondensatoriv-do-5-kvar-vsk-5-10-230v-50-60hz-2843080803
VSK 12.5 | Контактор для комутації конденсаторів до 12.5 кВАр VSK 12.5 11 230V 50/60Hz | Vector VS | 30, 50, 100, 250 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kontaktori-dlja-kondensatoriv-95/kontaktor-dlja-komutatsiji-kondensatoriv-do-12-5-kvar-vsk-12-5-11-230v-50-60hz-1382075950
VSK 10 | Контактор для комутації конденсаторів до 10 кВАр VSK 10 11 230V 50/60Hz | Vector VS | 30, 50, 100 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kontaktori-dlja-kondensatoriv-95/kontaktor-dlja-komutatsiji-kondensatoriv-do-10-kvar-vsk-10-11-230v-50-60hz-1406243490
BLR-CX 06R L | Контролер реактивної потужності 6 канальний Beluk з термодатчиком | BELUK | 30, 50, 100 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kontroleri-114/blr-cx-06r-l-kontroler-reaktivnoji-potuzhnosti-6-kanalnij-beluk-z-termodatchikom-2755330179
GH10383P032AC | Тримач запобіжників з індикацією GENESIS 3P 10x38 32A 690V AC | Vector VS | 30, 50, 100, 250 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/modulne-obladnannja-1011/trimachi-zapobizhnikiv-203/trimach-zapobizhnikiv-z-indikatsijeju-genesis-3p-10x38-32a-690v-ac-2545668135
S5-01603PS0 | Вимикач S5/0 3x160A | TELERGON | 30 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/vimikachi-navantazhennja-4/s5-01603ps0-vimikach-s5-0-3x160a-3869658240
DS-SI01 | Пряма ручка вимикача S5/0 40-250A | TELERGON | 30, 50 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/aksesuari-do-vimikachiv-navantazhennja-17/ds-si01-prjama-ruchka-vimikacha-s5-0-40-250a-1387788534
GF1038006AC | Запобіжник циліндричний GENESIS 10x38 6A 500V AC | Vector VS | 30 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/zapobizhniki-22/zapobizhnik-tsilindrichnij-genesis-10x38-6a-500v-ac-3296255171
GF1038012AC | Запобіжник циліндричний GENESIS 10x38 12A 500V AC | Vector VS | 30, 50, 100 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/zapobizhniki-22/zapobizhnik-tsilindrichnij-genesis-10x38-12a-500v-ac-4010074926
GF1038025AC | Запобіжник циліндричний GENESIS 10x38 25A 500V AC | Vector VS | 30, 50, 100, 250 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/zapobizhniki-22/zapobizhnik-tsilindrichnij-genesis-10x38-25a-500v-ac-2980127837
CNN32-40 | Комплект з 2 додаткових клемників для VSK 20-30 | VSK Vector-VS (Rade-Koncar) | 50, 100, 250 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/aksesuari-do-kondensatoriv-83/komplekt-z-2-dodatkovih-klemnikiv-dlja-vsk-20-30-cnn32-40-1457375793
D4001255TER0000 | DW Конденсатор 12.5KVAR, 400V, 50HZ 85x215 | RTR | 50 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kondensatori-94/d4001255ter0000-dw-kondensator-12-5kvar-400v-50hz-85x215-3746594802
D4002005TER0000 | DW Конденсатор 20 KVAR 400V 50HZ 120x215 | RTR | 50, 100, 250 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kondensatori-94/d4002005ter0000-dw-kondensator-20-kvar-400v-50hz-120x215-1540266098
VSK 15 | Контактор для комутації конденсаторів до 15 кВАр VSK 15 11 230V 50/60Hz | Vector VS | 50 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kontaktori-dlja-kondensatoriv-95/kontaktor-dlja-komutatsiji-kondensatoriv-do-15-kvar-vsk-15-11-230v-50-60hz-424073197
VSK 25 | Контактор для комутації конденсаторів до 25 кВАр VSK 25 10 230V 50/60Hz | Vector VS | 50, 100, 250 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kontaktori-dlja-kondensatoriv-95/kontaktor-dlja-komutatsiji-kondensatoriv-do-25-kvar-vsk-25-10-230v-50-60hz-4067519726
GH14513P063AC | Тримач запобіжників з індикацією GENESIS 3P 14x51 63A 690V AC | Vector VS | 50, 100, 250 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/modulne-obladnannja-1011/trimachi-zapobizhnikiv-203/trimach-zapobizhnikiv-z-indikatsijeju-genesis-3p-14x51-63a-690v-ac-3211859495
S5-02503PD0 | Вимикач S5/0 3x250A AC-22B | TELERGON | 50 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/vimikachi-navantazhennja-4/s5-02503pd0-vimikach-s5-0-3x250a-ac-22b-1321769395
GF1451050AC | Запобіжник циліндричний GENESIS 14x51 50A 500V AC | Vector VS | 50, 100, 250 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/zapobizhniki-22/zapobizhnik-tsilindrichnij-genesis-14x51-50a-500v-ac-3975349925
D4004005TER0000 | DW Конденсатор 40KVAR, 400V, 50HZ 136х265 | RTR | 100, 250 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kondensatori-94/d4004005ter0000-dw-kondensator-40kvar-400v-50hz-136h265-2735526852
VSK 50 | Контактор для комутації конденсаторів до 50 кВАр VSK 50 10 230V 50/60Hz | Vector VS | 100, 250 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kontaktori-dlja-kondensatoriv-95/kontaktor-dlja-komutatsiji-kondensatoriv-do-50-kvar-vsk-50-10-230v-50-60hz-1513763544
GH22583P125AC | Тримач запобіжників з індикацією GENESIS 3P 22x58 125A 690V AC | Vector VS | 100, 250 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/modulne-obladnannja-1011/trimachi-zapobizhnikiv-203/trimach-zapobizhnikiv-z-indikatsijeju-genesis-3p-22x58-125a-690v-ac-4177857132
S5-02503PR0 | Вимикач S5/1 3x250A | TELERGON | 100 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/vimikachi-navantazhennja-4/s5-02503pr0-vimikach-s5-1-3x250a-1685612572
DS-SI11 | Пряма ручка вимикача S5/1 250-400A | TELERGON | 100 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/aksesuari-do-vimikachiv-navantazhennja-17/ds-si11-prjama-ruchka-vimikacha-s5-1-250-400a-3178599368
GF2258100AC | Запобіжник циліндричний GENESIS 22x58 100A 500V AC | Vector VS | 100, 250 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/zapobizhniki-22/zapobizhnik-tsilindrichnij-genesis-22x58-100a-500v-ac-127624464
D4003005TER0000 | DW Конденсатор 30KVAR, 400V, 50HZ 136x215 | RTR | 250 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kondensatori-94/d4003005ter0000-dw-kondensator-30kvar-400v-50hz-136x215-3334568196
C4005005TER0000 | MA/C/CE/TER Конденсатор 50KVAR 400V 50HZ 136x300 | RTR | 250 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kondensatori-94/c4005005ter0000-ma-c-ce-ter-kondensator-50kvar-400v-50hz-136x300-3744282838
VSK 40 | Контактор для комутації конденсаторів до 40 кВАр VSK 40 10 230V 50/60Hz | Vector VS | 250 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kontaktori-dlja-kondensatoriv-95/kontaktor-dlja-komutatsiji-kondensatoriv-do-40-kvar-vsk-40-10-230v-50-60hz-3052952038
VSK 60 | Контактор для комутації конденсаторів до 60 кВАр VSK 60 10 230V 50/60Hz | Vector VS | 250 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kontaktori-dlja-kondensatoriv-95/kontaktor-dlja-komutatsiji-kondensatoriv-do-60-kvar-vsk-60-10-230v-50-60hz-2970454491
BLR-CX 08R L | Контролер реактивної потужності 8 канальний Beluk | BELUK | 250 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kontroleri-114/blr-cx-08r-l-kontroler-reaktivnoji-potuzhnosti-8-kanalnij-beluk-2981171889
S5-06303PR0 | Вимикач S5/2 3x630A | TELERGON | 250 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/vimikachi-navantazhennja-4/s5-06303pr0-vimikach-s5-2-3x630a-382093001
DS-LI21 | Пряма ручка вимикача S5/2 500-800A | TELERGON | 250 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/aksesuari-do-vimikachiv-navantazhennja-17/ds-li21-prjama-ruchka-vimikacha-s5-2-500-800a-684612166
GF2258080AC | Запобіжник циліндричний GENESIS 22x58 80A 500V AC | Vector VS | 250 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/zapobizhniki-22/zapobizhnik-tsilindrichnij-genesis-22x58-80a-500v-ac-3691104875
GF00125AC | Запобіжник ножовий GENESIS NH00 125A 500V AC gG | Vector VS | 250 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/zapobizhniki-22/zapobizhnik-nozhovij-genesis-nh00-125a-500v-ac-gg-2705635653
432.12.01.06.00 | Вимикач під запобіжник горизонтальні BTHC NH-00 160A M8 | PRONUTEC | 250 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/roz-jednuvachi-pid-zapobizhniki-27/432-12-01-06-00-vimikach-pid-zapobizhnik-gorizontalni-bthc-nh-00-160a-m8-1223152200