## КРП 100 кВАр
Артикул | Найменування | Бренд | К-сть | Посилання
CNN32-40 | Комплект з 2 додаткових клемників для VSK 20-30 | VSK Vector-VS (Rade-Koncar) | 2 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/aksesuari-do-kondensatoriv-83/komplekt-z-2-dodatkovih-klemnikiv-dlja-vsk-20-30-cnn32-40-1457375793
C40005050000000 | MA/C/CE Конденсатор 5 KVAR 400V 50HZ 60x200 | RTR | 2 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kondensatori-94/c40005050000000-ma-c-ce-kondensator-5-kvar-400v-50hz-60x200-3059179774
D4001005TER0000 | DW Конденсатор 10 KVAR 400V 50HZ 85x215 | RTR | 1 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kondensatori-94/d4001005ter0000-dw-kondensator-10-kvar-400v-50hz-85x215-665828777
D4002005TER0000 | DW Конденсатор 20 KVAR 400V 50HZ 120x215 | RTR | 2 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kondensatori-94/d4002005ter0000-dw-kondensator-20-kvar-400v-50hz-120x215-1540266098
D4004005TER0000 | DW Конденсатор 40KVAR, 400V, 50HZ 136х265 | RTR | 1 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kondensatori-94/d4004005ter0000-dw-kondensator-40kvar-400v-50hz-136h265-2735526852
VSK 10 | Контактор для комутації конденсаторів до 10 кВАр VSK 10 11 230V 50/60Hz | Vector VS | 2 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kontaktori-dlja-kondensatoriv-95/kontaktor-dlja-komutatsiji-kondensatoriv-do-10-kvar-vsk-10-11-230v-50-60hz-1406243490
VSK 12.5 | Контактор для комутації конденсаторів до 12.5 кВАр VSK 12.5 11 230V 50/60Hz | Vector VS | 1 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kontaktori-dlja-kondensatoriv-95/kontaktor-dlja-komutatsiji-kondensatoriv-do-12-5-kvar-vsk-12-5-11-230v-50-60hz-1382075950
VSK 25 | Контактор для комутації конденсаторів до 25 кВАр VSK 25 10 230V 50/60Hz | Vector VS | 2 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kontaktori-dlja-kondensatoriv-95/kontaktor-dlja-komutatsiji-kondensatoriv-do-25-kvar-vsk-25-10-230v-50-60hz-4067519726
VSK 50 | Контактор для комутації конденсаторів до 50 кВАр VSK 50 10 230V 50/60Hz | Vector VS | 1 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kontaktori-dlja-kondensatoriv-95/kontaktor-dlja-komutatsiji-kondensatoriv-do-50-kvar-vsk-50-10-230v-50-60hz-1513763544
BLR-CX 06R L | Контролер реактивної потужності 6 канальний Beluk з термодатчиком | BELUK | 1 | https://vector-vs.com/vimirjuvannja-ta-jakist-elektroenergiji-4227/elementi-kompensatsiji-reaktivnoji-potuzhnosti-2652/kontroleri-114/blr-cx-06r-l-kontroler-reaktivnoji-potuzhnosti-6-kanalnij-beluk-z-termodatchikom-2755330179
GH10383P032AC | Тримач запобіжників з індикацією GENESIS 3P 10x38 32A 690V AC | Vector VS | 3 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/modulne-obladnannja-1011/trimachi-zapobizhnikiv-203/trimach-zapobizhnikiv-z-indikatsijeju-genesis-3p-10x38-32a-690v-ac-2545668135
GH14513P063AC | Тримач запобіжників з індикацією GENESIS 3P 14x51 63A 690V AC | Vector VS | 2 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/modulne-obladnannja-1011/trimachi-zapobizhnikiv-203/trimach-zapobizhnikiv-z-indikatsijeju-genesis-3p-14x51-63a-690v-ac-3211859495
GH22583P125AC | Тримач запобіжників з індикацією GENESIS 3P 22x58 125A 690V AC | Vector VS | 1 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/modulne-obladnannja-1011/trimachi-zapobizhnikiv-203/trimach-zapobizhnikiv-z-indikatsijeju-genesis-3p-22x58-125a-690v-ac-4177857132
S5-02503PR0 | Вимикач S5/1 3x250A | TELERGON | 1 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/vimikachi-navantazhennja-4/s5-02503pr0-vimikach-s5-1-3x250a-1685612572
DS-SI11 | Пряма ручка вимикача S5/1 250-400A | TELERGON | 1 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/aksesuari-do-vimikachiv-navantazhennja-17/ds-si11-prjama-ruchka-vimikacha-s5-1-250-400a-3178599368
GF1038012AC | Запобіжник циліндричний GENESIS 10x38 12A 500V AC | Vector VS | 6 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/zapobizhniki-22/zapobizhnik-tsilindrichnij-genesis-10x38-12a-500v-ac-4010074926
GF1038025AC | Запобіжник циліндричний GENESIS 10x38 25A 500V AC | Vector VS | 3 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/zapobizhniki-22/zapobizhnik-tsilindrichnij-genesis-10x38-25a-500v-ac-2980127837
GF1451050AC | Запобіжник циліндричний GENESIS 14x51 50A 500V AC | Vector VS | 6 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/zapobizhniki-22/zapobizhnik-tsilindrichnij-genesis-14x51-50a-500v-ac-3975349925
GF2258100AC | Запобіжник циліндричний GENESIS 22x58 100A 500V AC | Vector VS | 3 | https://vector-vs.com/zahist-ta-komutatsija-elektromerezh-1332/silove-obladnannja-4229/zapobizhniki-22/zapobizhnik-tsilindrichnij-genesis-22x58-100a-500v-ac-127624464